## REMISE
| SUB | REMISE | Formé | Pas formé
GROUPE RENSON | P | 25 | 33 | 25
Reste Renson | T | 20 | 30 | 20
S&P | O | 35 | 35 | 35

## C+ EVO
Liste de prix Xtravent® Système d'extraction d'air contrôlée
Prix du 01/03/2011 TVA excl. - sous réserve de changement et d'erreur
|  |  |  | Nombre | CODE | Prix brut |  | Prix net
Info pour faire une offre : |  | Prendre un kit pour une installation de maximum 6 pieces.
| Healthbox® |  |  |  | 66031703 | 1248.05 | Euro/kit | 936.0375
| kit contient | 1 x motorunit EX375HB |  | 0 |  | 0.4132 | Recupel
1 x kit cuisine (66031702)
1 x kit salle de bain(66031700)
1 x kit WC (66031701)
6 x bouchon(s) et/ou réduction(s) Ø125>Ø80
1 x interrupteur à 4 positions XVK4
1 x boîte de distribution des sensors pour max. 4 sensors de présence avec cable patch de 0,5 m
1 x adaptateur Ø125>Ø150 (refoulement)
A ajouter si cuisine supplémentaire.
| Kit cuisine |  |  |  | 66031702 | 137.9 | Euro/kit | 110.32
| Kit contient | 1 x clapet de débit (avec détecteur température & humidité)
1 x cable ethernet patch RJ45 de 0,5 m
1 x collier de serrage Ø60-165
1 x grille de base 174x174, Ø125 avec gabarit
(détecteur de présence n'est pas utilisé dans la cuisine)
A ajouter si salle de bain supplémentaire
| Kit salle de bain |  |  |  | 66031700 | 194.13 | Euro/kit | 155.304
| Kit contient | 1 x clapet de débit (avec détecteur température & humidité)
1 x cable ethernet patch RJ45 de 0,5 m
1 x collier de serrage Ø50-90
1 x grille 134x134, Ø80 avec gabarit
1 x XVKS sensor de présence sans plaque de recouvrement
A ajouter si WC supplémentaire
| Kit WC |  |  |  | 66031701 | 102.42 | Euro/kit | 81.936
| Kit contient | 1 x clapet de débit (sans détecteur température & humidité)
1 x cable ethernet patch RJ45 de 0,5 m
1 x collier de serrage Ø50-90
1 x grille de base 134x134, Ø80 mm avec gabarit
(détecteur de présence XVKS séparé en option)
A ajouter si buanderie
| Kit buanderie |  |  |  | 66031715 | 137.22 | Euro/kit | 109.776
| Kit contient | 1 x clapet de débit (avec détecteur température & humidité)
1 x cable ethernet patch RJ45 de 0,5 m
1 x collier de serrage Ø50-90
1 x grille de base 134x134, Ø80 avec gabarit
(détecteur de présence n'est pas utilisé sans la buanderie)
A ajouter si vous voulez commander le groupe d'un autre endroit. (déjà un fourni dans le kit)
| XVK 4 - interrupteur à 4 positions |  |  |  | 66016446 | 65.73 | Euro/pcs | 52.584
sans tension
bouton poussoir avec feed-back en LED bleu
socle NIKO avec attache par griffe
plaque de recouvrement NIKO type 'Intens', couleur 'Sterling'
A ajouter si vous voulez une détection dans le ou les WC
| XVK sensor - sensor de présence (sans plaque de recouvrement) |  |  |  | 66031716 | 61.34 | Euro/pcs | 49.072
socle NIKO avec attache par griffe
pas de plaque de recouvrement
A utiliser pour les grilles (sauf cuisine) dans du gyproc
| kit Gyp Ø80 |  |  |  | 66031622 | 11.83 | Euro/pcs | 9.464
application avec la base de la grille XD25-50
pour gabarit en carton 9,5-12,5 mm
| avec | 4 x vis d'attache kit Gyp
3 x vis d'attache pour le coude
4 x vis d'attache pour la base de la grille
(raccord avec le coude 90° possible)
A utiliser pour les grilles (cuisine) dans du gyproc
| kit Gyp Ø125 |  |  |  | 66031623 | 16.61 | Euro/pcs | 13.288
application avec la base de la grille XD75
pour gabarit en carton 9,5-12,5 mm
| avec | 4 x vis d'attache kit Gyp
3 x vis d'attache pour le coude
4 x vis d'attache pour la base de la grille
(raccord avec le coude 90° possible)
A utiliser pour les grilles (sauf cuisine) dans panneau
| kit panneau Ø80 |  |  |  | 66031620 | 23.93 | Euro/pcs | 19.144
application avec la base de la grille XD25-50
pour épaisseur de panneau 5-30 mm
| avec | 4 x vis d'attache pour kit panneau
4 x vis d'attache pour la base de la grille
(raccord avec le coude 90° pas possible)
A utiliser pour les grilles (cuisine) dans panneau
| kit panneau Ø125 |  |  |  | 66031621 | 28.93 | Euro/pcs | 23.144
application avec la base de la grille XD75
pour épaisseur de panneau 5-30 mm
| avec | 4 x vis d'attache pour le kit panneau
4 x vis d'attache pour la base de la grille
(raccord coude 90° pas possible)
A utiliser pour faire un coude 90° en profondeur réduite (sauf cuisine) sur gyproc
| coude90° Ø80 |  |  |  | 66031628 | 6.63 | Euro/pcs | 5.304
A utiliser pour faire un coude 90° en profondeur réduite (cuisine) sur gyproc
| coude90° Ø125 |  |  |  | 66031629 | 9.4 | Euro/pcs | 7.52
Pour remplacer les bouchons perdus.
| bouchon et/ou réduction Ø125 > Ø80 |  |  |  | 66016450 | 9.33 | Euro/pcs | 7.464
Choisir le nombre de grilles et le type.
Ø125 pour cuisine et Ø80 pour les autres
| XD25-50 PURO |  |  |  | 66031630 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD25-50 SQUARE |  |  |  | 66031632 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD25-50 DIAGONAL |  |  |  | 66031634 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD25-50 AQUA |  |  |  | 66031636 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD25-50 ARTIST |  |  |  | 66031638 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD25-50 DECO |  |  |  | 66031642 | 13.27 | Euro/pcs | 10.616
plaque de recouvrement grille 130x130, Ø80
| XD75 PURO |  |  |  | 66031631 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
| XD75 SQUARE |  |  |  | 66031633 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
| XD75 DIAGONAL |  |  |  | 66031635 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
| XD75 AQUA |  |  |  | 66031637 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
| XD75 ARTIST |  |  |  | 66031639 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
| XD75 DECO |  |  |  | 66031643 | 21 | Euro/pcs | 16.8
plaque de recouvrement grille 170x170, Ø125
Choisissez votre sortie suivant le type (de toit ou murale)
| Sortie châtière brune Ø150 + plaque de plomb |  |  |  | 66014098 | 90.41 | Euro/pcs | 72.328
| Sortie châtière grise Ø150 + plaque de plomb |  |  |  | 66014099 | 90.41 | Euro/pcs | 72.328
| Sortie toiture plate Ø150 |  |  |  | 66014250 | 84.82 | Euro/pcs | 67.856
| Sortie toiture plate (5°- 20°) |  |  |  | 66014251 | 97.82 | Euro/pcs | 78.256
| Grille sortie façade 300x300mm Ø160-Ø150 gris anodisé |  |  |  | 66114053 | 86.98 | Euro/pcs | 69.584
| Grille sortie façade 300x300mm Ø160-Ø150 blanc RAL9010 |  |  |  | 66614053 | 91.88 | Euro/pcs | 73.504
| Grille sortie façade 300x300mm Ø160-Ø150 brun RAL8019 |  |  |  | 66714053 | 91.88 | Euro/pcs | 73.504
[6 empty] | Prix brut |  | Prix net
|  |  | TOTAL HORS GAINAGE |  |  | 0 |  | 0
RENSON conduit oblong Xtravent®
| Gainage a déterminer suivant implantation. |  |  |  | code | prix €/pcs | emballage
|  | Estimation gainage |  |  |  | 813 | 1 | 650.4
[6 empty] | Prix brut |  | Prix net
|  | Description |  | Equivalent dia 125
( 60x200 mm )
|  |  |  | nombre | code | prix €/pcs | emballage
| A | Barre de 3m |  |  | 66014070 | 29.05 | 10 | 23.24
| B | Raccord droit entre deux conduits |  |  | 66014071 | 4.8 | 20 | 3.84
Accessoires | C | Coude vertical 90° |  |  | 66014072 | 8.95 | 36 | 7.16
oblong | D | Coude horizontal 90° |  |  | 66014073 | 11.06 | 20 | 8.848
| E | Réduction Ø125 > Ø80 équivalent |  |  | 66014074 | 6.4 | 50 | 5.12
| F | T 90° horizontal |  |  | 66014075 | 19.2 | 20 | 15.36
| K | Bride minigaine epoxy blanc |  |  | 66014076 | 3.84 | 60 | 3.072
Accessoires | G | Coude mixte vertical pour bouche |  |  | 66014077 | 8.32 | 20 | 6.656
pour bouche | H | T mixte vertical pour bouche |  |  | 66014078 | 19.2 | 20 | 15.36
Transformation | I | Raccord mixte droit |  |  | 66014079 | 9.15 | 20 | 7.32
Oblong/circulaire | J | Coude mixte horizontal |  |  | 66014080 | 12.79 | 20 | 10.232
| L | Raccord droit entre deux accessoires |  |  | 66014093 | 1.55 | 20 | 1.24
| M | Flexible oblong de 2m |  |  | 66014118 | 54.74 | 1 | 43.792
(se glisse au-dessus du conduit)
|  | Description |  | Equivalent dia 80
( 40x100 mm )
|  |  |  | nombre | code | prix €/pcs | emballage
| A | Barre de 3m |  |  | 66014081 | 19.2 | 10 | 15.36
| B | Raccord droit entre deux conduits |  |  | 66014082 | 1.35 | 60 | 1.08
Accessoires | C | Coude vertical 90° |  |  | 66014083 | 6.85 | 40 | 5.48
oblong | D | Coude horizontal 90° |  |  | 66014084 | 7.36 | 40 | 5.888
| K | Bride minigaine epoxy blanc |  |  | 66014085 | 3.52 | 100 | 2.816
Accessoires | G | Coude mixte vertical pour bouche |  |  | 66014086 | 3.9 | 24 | 3.12
Transformation | I | Raccord mixte droit |  |  | 66014087 | 7.68 | 30 | 6.144
| L | Raccord droit entre deux accessoires |  |  | 66014094 | 1.28 | 60 | 1.024
| M | Flexible oblong de 2m |  |  | 66014117 | 32.97 | 1 | 26.376
(se glisse au-dessus du conduit)
|  |  | TOTAL RENSON conduit oblong Xtravent® |  |  | 0 |  | 0
M
RENSON Flexibles Xtravent®
Valable à partir du 01/07/2010 - Prix brut TVA excl. - sous réserve de changement et d'erreur
Flexibles aluminium |  | CODE |  | Nombre | Prix brut
| Aludec dia 82 | 66014103 | 1 boite = 10m |  | 19.86 | Euro/boite |  | 15.888
| Aludec dia 127 | 66014104 | 1 boite = 10m |  | 23.72 | Euro/boite |  | 18.976
| Aludec dia 152 | 66014107 | 1 boite = 10m |  | 27.06 | Euro/boite |  | 21.648
construction : 5-couches
Aluminium/polyester
Flexibles aluminium isolé
| Isodec dia 82 | 66014100 | 1 boite = 10m |  | 55.25 | Euro/boite |  | 44.2
| Isodec dia 127 | 66014101 | 1 boite = 10m |  | 56.35 | Euro/boite |  | 45.08
| Isodec dia 150 | 66014106 | 1 boite = 10m |  | 65.52 | Euro/boite |  | 52.416
construction : 5-couches
aluminium/polyester
25 mm isolation
Accessoires
| Colliers de serrage 050-090 | 66014110 | par 10 pièces |  | 13.6 | Euro/10pcs |  | 10.88
| Colliers de serrage 060-165 | 66014111 | par 10 pièces |  | 17 | Euro/10pcs |  | 13.6
| Tape PVC 50mm x 10m | 66014115 | par rouleau |  | 4.3 | Euro/rouleau |  | 3.44
bande élastique adhésive
pour joindre et assurer l'étanchéité des gaines de ventilation
|  | TOTAL RENSON conduit oblong Xtravent® |  |  | 0 |  |  | 0
Gainage en acier galvanisé circulaire Soler & Palau
| Gaine spiralée diam 80mm | S080 | par mètre |  | 6.25 | Euro/m |  | 4.0625
| Gaine spiralée diam 125mm | S125 | par mètre |  | 7.53 | Euro/m |  | 4.8945
| 90°/Ø 80 | B9X080 | par 1 pièce |  | 11.01 | Euro/pcs |  | 7.1565
| 90°/Ø125 | B9X125 | par 1 pièce |  | 12.98 | Euro/pcs |  | 8.437
| 45°/Ø80 | B4X080 | par 1 pièce |  | 10.1 | Euro/pcs |  | 6.565
| 45°/Ø125 | B4X125 | par 1 pièce |  | 10.6 | Euro/pcs |  | 6.89
Manchon mâle avec joint
| mâle Ø80 | VX080 | par 1 pièce |  | 5.76 | Euro/pcs |  | 3.744
| mâle Ø125 | VX125 | par 1 pièce |  | 6.46 | Euro/pcs |  | 4.199
| Femelle Ø80 | VF080 | par 1 pièce |  | 2.09 | Euro/pcs |  | 1.3585
| Femelle Ø125 | VF125 | par 1 pièce |  | 2.09 | Euro/pcs |  | 1.3585
Collier de susp avec join
| Ø80 | 0DM-80 | par 1 pièce |  | 3.47 | Euro/pcs |  | 2.2555
| Ø125 | 0DM125 | par 1 pièce |  | 3.79 | Euro/pcs |  | 2.4635
[5 empty] | BRUT |  |  | NET
|  | TOTAL Gainage en acier galvanisé circulaire Soler & Palau |  |  | 0 |  |  | 0
|  | TOTAL GAINAGE |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Total | 0 |  |  | 0

## TARIF
Gam | Ref | Q | BRUT
310 | 66031703 | 100 | 1248.05
310 | 66031702 | 100 | 137.9
310 | 66031700 | 100 | 194.13
310 | 66031701 | 100 | 102.42
310 | 66031715 | 100 | 137.22
310 | 66016446 | 100 | 65.73
310 | 66031716 | 100 | 61.34
310 | 66031622 | 100 | 11.83
310 | 66031623 | 100 | 16.61
310 | 66031620 | 100 | 23.93
310 | 66031621 | 100 | 28.93
310 | 66031628 | 100 | 6.63
310 | 66031629 | 100 | 9.4
310 | 66016450 | 100 | 9.33 | *
310 | 66031630 | 100 | 13.27
310 | 66031632 | 100 | 13.27
310 | 66031634 | 100 | 13.27
310 | 66031636 | 100 | 13.27
310 | 66031638 | 100 | 13.27
310 | 66031642 | 100 | 13.27
310 | 66031631 | 100 | 21
310 | 66031633 | 100 | 21
310 | 66031635 | 100 | 21
310 | 66031637 | 100 | 21
310 | 66031639 | 100 | 21
310 | 66031643 | 100 | 21
310 | 66014098 | 100 | 90.41
310 | 66014099 | 100 | 90.41
310 | 66014250 | 100 | 84.82
310 | 66014251 | 100 | 97.82
310 | 66114053 | 100 | 86.98
310 | 66614053 | 100 | 91.88
310 | 66714053 | 100 | 91.88
310 | 66014103 | 100 | 19.86
310 | 66014104 | 100 | 23.72
310 | 66014107 | 100 | 27.06
310 | 66014100 | 100 | 55.25
310 | 66014101 | 100 | 56.35
310 | 66014106 | 100 | 65.52
310 | 66014110 | 100 | 13.6
310 | 66014111 | 100 | 17
310 | 66014115 | 100 | 4.3
701 | S080 | 3 | 6.25
701 | S125 | 3 | 7.53
701 | B9X080 | 100 | 11.01
701 | B9X125 | 100 | 12.98
701 | B4X080 | 100 | 10.1
701 | B4X125 | 100 | 10.6
701 | VX080 | 100 | 5.76
701 | VX125 | 100 | 6.46
701 | VF080 | 100 | 2.09
701 | VF125 | 100 | 2.09
701 | 0DM-80 | 100 | 3.47
701 | 0DM125 | 100 | 3.79
310 | 66014070 | 100 | 29.05
310 | 66014071 | 100 | 4.8
310 | 66014072 | 100 | 8.95
310 | 66014073 | 100 | 11.06
310 | 66014074 | 100 | 6.4
310 | 66014075 | 100 | 19.2
310 | 66014076 | 100 | 3.84
310 | 66014077 | 100 | 8.32
310 | 66014078 | 100 | 19.2
310 | 66014079 | 100 | 9.15
310 | 66014080 | 100 | 12.79
310 | 66014093 | 100 | 1.55
310 | 66014118 | 100 | 54.74
310 | 66014081 | 100 | 19.2
310 | 66014082 | 100 | 1.35
310 | 66014083 | 100 | 6.85
310 | 66014084 | 100 | 7.36
310 | 66014085 | 100 | 3.52
310 | 66014086 | 100 | 3.9
310 | 66014087 | 100 | 7.68
310 | 66014094 | 100 | 1.28
310 | 66014117 | 100 | 32.97